

Solicitam propuneri tehnice si financiare in vederea achizitionarii unui sistem de chirurgie laparoscopica care sa cuprinda

|  |  |
| --- | --- |
| **COMPONENTE** | **Cant** |
| 1. Monitoare full HD format 16/9 diagonala minim 26" ce comunica intre ele prin wireless, al doilea monitor sa fie prevazut cu picior/suport mobil pentru pozitionarea in orice punct al salii | **2** |
| 2. Cap camera video HD cu captura 3 C.C.D cu achizitie in format 16/9 | **1** |
| 3. Procesor video full HD compatibil cu capul de camera | **1** |
| 3’. Modul achizitie digitala pentru imagine si film cu HDD intern de minim 300 GB cu conector de tip USB | **1** |
| 4. Sursa de lumina de mare intensitate interfatabila cu procesorul video | **1** |
| 5. Insuflator CO2 laparoscopic cu debit minim 28l/min reglabil in trepte | **1** |
| 6. Unitate electrochirurgie , moduri de operare electrochirurgicale: monopolar, bipolar si sigilare vasculara si accesorii | **1** |
| 7. Sistem de aspiratie/lavaj cu rola peristaltica pentru lavaj si vacum pentru aspiratie | **1** |
| 8. Troliu pentru echipamente cu minim 2 roti autoblocabile si sistem de alimentare cu protectie la scurt circuit si suport pentru butelie de CO2 | **1** |
| 9. Instrumentar aferent * Telescop optic 30°
* Reductor trocar 10/5 mm
* Pensa prehensiune ferma
* Pensa pentru prehensiune fenestrata
* Pensa disectoare
* Foarfeca
* Electrod de disectie/coagulare
* Port-ac laparoscopic cu falci tip papagal
 | **1****2****1****2****1****1****2****1** |